**Приложение**

**Перечень ненадежных участков тепловых сетей**

**Рыбинского МР**

| Начало участка | Конец участка | Наружный диаметр, мм | Длина участка (в 2-х трубном  исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Аксиома» с. Арефино** | | | |
| Котельная  Аксиома | У-3 | 76 | 15,3 |
| У-3 | У-4 | 76 | 18 |
| У-4 | У-1 | 76 | 4 |
| У-1 | СКОШ-И | 76 | 22,4 |
| У-1 | У-2 | 76 | 82 |
| У-2 | пер. Кооператив. 15а | 76 | 6,7 |
| У-2 | пер. Кооператив. 17а | 76 | 17,5 |
| ИТОГО: | | | 165,9 |
| **Котельная ДСУ с. Арефино** | | | |
| котельная | КЦСОН | 76 | 60 |
| котельная | Гараж | 76 | 32 |
| котельная | жил. Дом 28 | 76 | 24 |
| ИТОГО: | | | 116 |
| **Котельная ул. Советская с. Арефино** | | | |
| Котельная | У-1 | 108 | 1,5 |
| У-1 | У-2 | 76 | 13,3 |
| У-2 | У-3 | 76 | 24 |
| У-2 | У-3 | 76 | 6 |
| У-3 | У-4 | 76 | 22 |
| У-1 | Аптека | 76 | 10 |
| У-2 | Гараж | 76 | 2 |
| У-3 | Почта | 76 | 4 |
| У-4 | Спальный корпус | 76 | 100 |
| У-1 | У-6 | 76 | 60,5 |
| У-6 | Администрация | 76 | 17,2 |
| У-7 | Мини-пекарня | 76 | 3,5 |
| ИТОГО: | | | 264 |
| **Котельная СОШ с. Арефино** | | | |
| Котельная | УП 1 | 108 | 24 |
| УП 1 | К 1 | 108 | 7 |
| К 1 | УТ 1 | 108 | 12 |
| УТ 1 | К 2 | 108 | 20 |
| К 2 | УТ 2 | 108 | 31 |
| УТ 2 | УТ 3 | 76/108 | 17/28 |
| УТ 3 | Ж/дом | 76 | 8 |
| УТ 3 | Гараж | 50 | 30 |
| УТ 1 | Школа | 108 | 8 |
| УТ 2 | Детсад | 50 | 25 |
| ИТОГО: | | | 210 |
| **Котельная пос. Ермаково** | | | |
| Сети отопления | | | |
| УТ-1 | д.1 | 159 | 7 |
| д.1 | д.1 | 159 | 118,8 |
| д.1 | д.7 | 159 | 6 |
| д.7 | д.7 | 159 | 70 |
| д.7 | УТ-2 | 108 | 97,6 |
| УТ-2 | д.5 | 57 | 8 |
| д.3 | д.3 | 159 | 64 |
| ТК-2 | Детский сад | 89 | 43 |
| ТК-2 | Клуб | 108 | 105 |
| ТК-2 | ТК3 | 76 | 54,6 |
| д.4 | д.4 | 108 | 64 |
| выпТК4 | д.6 | 159 | 11 |
| д.6 | д.6 | 159 | 70 |
| д.6 | д.8 | 159 | 32,5 |
| д.8 | УТ-5.2 | 159 | 40 |
| УТ-5.2 | школа | 108 | 59,5 |
| школа | школа | 108 | 65 |
| школа | музей | 57 | 50,3 |
| Сети ГВС | | | |
| УТ-1 | д.1 | 108/57 | 7 |
| д.1 | д.7 | 108/57 | 6 |
| д.7 | д.7 | 108/57 | 70 |
| д.10 | д.10 | 76/57 | 40 |
| д.2 | ТК4 | 108/42 | 23,2 |
| УТ-8.1 | УТ-8 | 108/57 | 50,1 |
| ИТОГО: | | | 1 162,6 |
| **Котельная д. Забава** | | | |
| УТ-4 | УТ-5 | 108 | 114 |
| УТ-5 | УТ-1 | 108 | 63 |
| УТ-1 | УТ-2 | 108 | 60 |
| УТ-2 | ТК-2 | 108 | 241 |
| ТК-2 | УТ-3 | 108 | 15 |
| УТ-3 | д. 39 | 108 | 6 |
| д. 39 | д. 39 | 108 | 8 |
| ИТОГО: | | | 507,0 |
| **Котельная пос. Каменники** | | | |
| Сети отопления | | | |
| Котельная | ТК1 | 273 | 9 |
| ТК1 | ТК2 | 219 | 27 |
| ТК2 | ТК3 | 219 | 77 |
| ТК3 | ТК4 | 219 | 52 |
| ТК4 | ТК5 | 159 | 83 |
| ТК5 | ТК6 | 159 | 33 |
| ТК6 | ТК17 | 76 | 19 |
| ТК17 | Волжская 6а (Дом  быта) | 57 | 7,5 |
| ТК17 | ТК18 | 76 | 35 |
| ТК18 | ТК19 | 76 | 40 |
| ТК19 | Волжская 10 | 76 | 5 |
| ТК7 | Волжская 13 | 57 | 14 |
| ТК8 | Волжская 11а  (гараж) | 48 | 23 |
| ТК8 | ТК9 | 159 | 40 |
| ТК9 | Заводская 7 | 89 | 9 |
| ТК14 | ТК14а | 159 | 37 |
| ТК14 | ТК15 | 159 | 15 |
| ТК10 | ТК10а | 89 | 46 |
| ТК10а | ТК21 | 89 | 486 |
| УТ4 | Новая 9 | 76 | 35 |
| УТ4 | УТ5 | 76 | 37 |
| УТ5 | УТ6 | 76 | 37 |
| УТ6 | Новая 3 | 57 | 85 |
| УТ1 | гараж | 89 | 7 |
| Гараж | тепловозное депо | 57 | 26 |
| УТ8 | Заводоуправление | 57 | 12 |
| УТ8 | УТ9 | 219 | 107,5 |
| УТ9 | УТ10 | 219 | 90 |
| УТ10 | ТУТ43 | 219 | 50 |
| УТ43 | УТ44 | 57 | 42,5 |
| УТ44 | Юбилейная 2 | 42 | 22,5 |
| УТ43 | ИП Ершова | 42 | 18 |
| УТ43 | УТ45 | 219 | 60 |
| УТ45 | Юбилейная 1а | 57 | 7 |
| ТУТ45 | УТ46 | 219 | 15 |
| **Котельная д. Назарово** | | | |
| ТК6 | ТК13 | 89 | 20 |
| ТК13 | Дет. сад, школа | 89 | 30 |
| ИТОГО: | | | 50 |
| **Котельная д. Милюшино** | | | |
| котельная | У1 | 108 | 5 |
| У1 | школа | 108 | 145 |
| У1 | У2 | 108 | 44,5 |
| У2 | общежитие | 57 | 17 |
| У3 | здание  административное | 25 | 145 |
| ИТОГО: | | | 356,5 |
| **Котельная пос. Октябрьский** | | | |
| Сети отопления | | | |
| ЦТП | ТК1 | 219 | 80 |
| ТК1 | ТК2 | 219 | 132 |
| ТК2 | УТ4 | 108 | 152 |
| УТ2 | д.2 | 57 | 42 |
| УТ3 | д.3 | 57 | 42 |
| УТ4 | ТК4 | 76 | 76 |
| ТК4 | д.4 | 57 | 90 |
| ТК2 | ТК5 | 219 | 40 |
| ТК5 | ТК6 | 219 | 130 |
| УТ1 | ТК9 | 108 | 50 |
| ТК9 | Торговый центр | 108 | 44 |
| ТК6 | ТК7 | 159 | 44 |
| ТК7 | ТК8 | 159 | 200 |
| ТК7 | д.7 | 76 | 100 |
| УТ1 | д.13 | 89 | 100 |
| ТК6 | ТК10 | 219 | 160 |
| ТК10 | д.8 | 108 | 100 |
| ТК10 | ТК11 | 219 | 160 |
| ТК11 | школа | 108 | 80 |
| ТК11 | д.9 | 159 | 24 |
| д.9 | д.9 | 159 | 80 |
| ТК12 | д.10 | 159 | 16 |
| ТК12 | д.22 | 108 | 40 |
| ТК11 | ТК13 | 219 | 120 |
| ТК13 | школа | 108 | 120 |
| ТК13 | УТ1 | 108 | 80 |
| УТ1 | УТ2 | 108 | 16 |
| УТ2 | д.21 | 108 | 104 |
| ТК1 | ТК15 | 159 | 210 |
| ТК15 | ТК16 | 57 | 50 |
| ТК16 | амбулатория | 48 | 40 |
| ТК16 | клуб детск. творч. | 57 | 70 |
| ТК15 | ТК17 | 159 | 80 |
| ТК17 | Детский сад | 89 | 110 |
| ТК17 | д.15 | 133 | 10 |
| д.15 | д.15 | 133 | 120 |
| д.15 | ТК18 | 133 | 42 |
| ТК18 | д.11 | 108 | 40 |
| ТК18 | д.14 | 89 | 20 |
| ТК15 | ТК19 | 159 | 160 |
|  | ввод в д.23 | 48 | 72 |
| ТК19 | д.17 | 108 | 30 |
| д.17 | д.17 | 76 | 120 |
| д.17 | УТ1 | 76 | 92 |
| УТ1 | УТ2 (д.72) | 76 | 280 |
|  | ввод в д.71 | 32 | 20 |
|  | ввод в д.72 | 32 | 20 |
| ТК19 | УТ3 | 108 | 156 |
|  | ввод в д.74 | 32 | 34 |
| УТ3 | УТ4 | 76 | 94 |
|  | ввод в д.25 | 48 | 50 |
| УТ4 | д.28 | 76 | 280 |
|  | ввод в д.26 | 57 | 8 |
|  | ввод в д.27 | 48 | 8 |
|  | ввод в д.28 | 48 | 8 |
| УТ4 | д.31 | 57 | 420 |
|  | ввод в д.29/1 | 42 | 2 |
|  | ввод в д.29/2 | 42 | 2 |
| ЦТП | ТК1 | 219 | 40 |
| ТК2 | ТК5 | 159 | 20 |
| УТ1 | УТ2 | 57 | 15 |
| д.6 | д.6 | 63 | 24 |
| д.6 | д.5 | 40 | 25 |
| д.5 | ТК4 | 40 | 12 |
| ТК5 | ТК6 | 159 | 65 |
|  | ввод д.12 | 57 | 20 |
| ТК6 | ТК10 | 108 | 80 |
| ТК10 | ТК11 | 133 | 80 |
| ТК11 | ТК13 | 108 | 60 |
| УТ1 | УТ2 | 108 | 8 |
| УТ3 | д.21 | 108 | 42 |
|  | ввод в детский сад | 32 | 35 |
| ТК16 | амбулатория | 40 | 20 |
| ТК15 | ТК17 | 108 | 40 |
| ТК17 | д.15 | 108 | 5 |
| д.15 | д.15 | 108 | 60 |
| д.17 | УТ1 | 63 | 46 |
|  | ввод в д.74 | 32 | 17 |
|  | ввод в д.25 | 40 | 25 |
|  | ввод в д.28 | 25 | 4 |
| УТ4 | д.29 (ввод 1) | 32 | 120 |
|  | д.29 (ввод 2) | 32 | 1 |
| ИТОГО пос. Октябрьский: | | | 7 172 |
| **Котельная д. Дюдьково** | | | |
| Сети отопления | | | |
| У-13 | У-14 | 159 | 49 |
| У-13 | У-14 | 89 | 49 |
| У-15 | здание ВОС | 159 | 223,4 |
| У-15 | здание ВОС | 89 | 223,4 |
| У-16 | проходная | 32 | 242 |
| У-17 | КНС | 57 | 62 |
| У-17 | хлораторная | 57 | 30 |
| ТК9 | ТК3 | 273 | 472 |
| У-8 | д.5 | 89 | 30 |
| У-10 | д.6 | 89 | 36 |
| ТК6 | ТК7 | 108 | 60 |
| ТК7 | д.1 | 89 | 28 |
| ТК2 | ТК1 | 108 | 340 |
| ТК3 | ТК11 | 108 | 130 |
| ТК11 | У-1 | 108 | 80 |
| У-1 | Торговый центр | 57 | 152 |
| У-1 | д.3 | 89 | 8 |
| УТ | У-2 | 133 | 452 |
| Сети ГВС | | | |
| У-8 | У-9 | 159 | 61 |
| ИТОГО д. Дюдьково: | | | 2 802,8 |
| **Котельная пос. Судоверфь** | | | |
| Котельная | ТК1 | 273 | 112 |
| ТК1 | ТК2 | 273 | 60 |
| ТК2 | ТК3 | 219 | 21 |
| ТК3 | ТК8 | 219 | 206 |
| ТК8 | ТК9 | 219 | 71 |
| ТК9 | ТК10 | 219 | 11 |
| ТК10 | ТК10А | 133 | 51 |
| ТК10А | БПК | 57 | 5 |
| ТК10А | ТК11 | 133 | 15 |
| ТК12 | магазин | 57 | 100 |
| ТК10 | ТК13 | 219 | 35 |
| ТК13 | ТК14 | 219 | 47 |
| ТК14 | ТК15 | 219 | 42 |
| ТК15 | ТК16 | 133 | 43 |
| ТК15 | ТК20 | 219 | 62 |
| ТК28 | д.22 | 159 | 10 |
| д.22 | У27 | 108 | 155 |
| ТК27 | спортивный зал | 57 | 62 |
| ТК28 | У1 | 219 | 25 |
| У1 | ТК29 | 219 | 67 |
| ТК29 | ТК30 | 219 | 95 |
| д.25 | д.25 | 108 | 65 |
| ТК30 | ТК31 | 159 | 75 |
| ТК31 | школа | 133 | 44 |
| ТК31 | ТК32 | 133 | 23 |
| ТК32 | ТК33 | 133 | 59 |
| ИТОГО по котельной пос. Судоверфь: | | | 1 561 |
| **Котельная д. Свингино** | | | |
| Котельная | ТК1 | 76 | 52 |
| ТК1 | ПБЮЛ Лемехов В.В. | 76 | 2 |
| Котельная | ТК10 | 108 | 261 |
| ТК3 | ТК4 | 108 | 117 |
| ТК4 | Магазин РПО | 57 | 47 |
| ТК4 | ТК5 | 108 | 20 |
| ТК5 | д.39 | 57 | 15 |
| ТК5 | д.29 | 57 | 60 |
| ТК5 | ТК7 | 108 | 105 |
| ТК6 | д.43 | 42 | 20 |
| ТК6 | ТК8 | 76 | 80 |
| ТК8 | д.31 | 42 | 17 |
| ТК8 | д.33 | 42 | 32 |
| ТК7 | д.45 | 32 | 10 |
| ТК7 | дом | 57 | 33 |
| ТК9 | д.78 | 57 | 55 |
| УТ1 | д.66 | 76 | 21 |
| ТК10 | ТК13 | 57 | 50 |
| ТК13 | УТ2 | 57 | 115 |
| ТК10 | ТК12 | 57 | 60 |
| ТК12 | МУК Судоверфь. КДК | 48 | 15 |
| ТК12 | д.25 | 57 | 17 |
| д.25 | д.23 | 57 | 55 |
| ТК13 | д.46 | 76 | 27 |
| УТ2 | д.40 | 57 | 15 |
| УТ2 | д.42 | 42 | 65 |
| ТК3 | д.82 | 57 | 20 |
| ТК3 | д.80 | 57 | 10 |
| ИТОГО по котельной д. Свингино: | | | 1 396 |
| **Котельная №12 д. Б. Андрейково** | | | |
| Сети отопления | | | |
| Участок №1. До врезки трассы на жилой  городов ввод в канал | | 219 | 40 |
| Участок №2. По каналу до ввода в  технический подвал ДОС №2 | | 108/89 | 250 |
| Участок №3. По техническому подвалу ДОС  №2 до входа в канал до ДОС №3 | | 108/89 | 60 |
| Участок №4. До ввода в технический подвал  ДОС №3 | | 108/89 | 60 |
| Участок №5. Врезка в техническом подвале  ДОС №3 по каналу в ДОС №1 | | 76 | 60 |
| Участок №6. Через весь технический подвал  ДОС №3 | | 108/89 | 60 |
| Участок №7. Врезка в техническом подвале  ДОС №3 по каналу в ДОС №4 | | 76 | 60 |
| Участок №8. Врезка в техническом подвале  ДОС №3 по каналу ДОС №5 | | 76 | 60 |
| Участок №9. Врезка от участка №1 до участка  №10 | | 159 | 130 |
| Участок №10. Врезка в участок №9 до №11 | | 108/89 | 270 |
| Участок №11. Подключение штаба от участка  №10 | | 89 | 20 |
| Участок №12. Подключение казармы на  участке №10 | | 89 | 60 |
| Участок №13. От врезки участка №10 до  начала участка №14 | | 89 | 80 |
| Участок №14. Врезка на участке №13 до бани | | 40 | 15 |
| Участок №15. От участка №14 до автопарка | | 89 | 40 |
| Участок №16. От участка №15 до здания  складов | | 40 | 180 |
| Сети ГВС | | | |
| Участок №1 ГВС | | 159 | 40 |
| Участок №2 ГВС | | 108/89 | 250 |
| Участок №3 ГВС | | 108/89 | 60 |
| Участок №4 ГВС | | 108/89 | 60 |
| Участок №5 ГВС | | 76 | 60 |
| Участок №6 ГВС | | 108/89 | 60 |
| Участок №7 ГВС | | 76 | 60 |
| Участок №8 ГВС | | 76 | 60 |
| Участок №9 ГВС | | 89 | 130 |
| Участок №10 ГВС | | 57/45 | 270 |
| Участок №12 ГВС | | 40 | 60 |
| Участок №13 ГВС | | 57/40 | 80 |
| Участок №14 ГВС | | 40 | 15 |
| ИТОГО по котельной №12: | | | 2 650 |
| пос. Юбилейный | | | |
| У-01 | У-1 | 219 | 81,8 |
| У-1 | У-1б | 108 | 20 |
| У-1в | д.11 | 108 | 19,5 |
| д.11 | д.11 | 108 | 44 |
| д.11 | д.13 | 108 | 24 |
| д.13 | д.13 | 108 | 56,7 |
| д.13 | д.12 | 89 | 17 |
| У-1а | У-2 | 219 | 27 |
| У-2 | баня | 48 | 17 |
| У-2 | У-3 | 219 | 13 |
| У-3 | У-5 | 219 | 97 |
| У-6 | У-34 | 133 | 5 |
| У-34 | У-36 | 133 | 19 |
| У-34 | д.5 | 48 | 12 |
| У-35 | д.7 | 76 | 9,5 |
| д.8 | д.8 | 159 | 42 |
| д.9 | д.9 | 159 | 43 |
| У-6 | У-7 | 108 | 105 |
| У-7 | У-8 | 108 | 22 |
| У-12 | д.18 | 25 | 6 |
| У-13 | д.20 | 25 | 7 |
| У-16 | д.22 | 25 | 7 |
| У-17а | д.23 | 32 | 17 |
| У-17 | д.24 | 25 | 5 |
| У-18 | д.25 | 25 | 20 |
| У-30 | д.38 | 32 | 14 |
| У-20 | д.14 | 25 | 3 |
| У-21 | д.16 | 25 | 16 |
| У-22 | д.54 | 25 | 3 |
| У-23 | д.52 | 32 | 3 |
| У-27 | д.44 | 32 | 12 |
| У-28 | д.42 | 32 | 11 |
| ИТОГО по котельной пос. Юбилейный: | | | 798,5 |
| **Котельная пос. Тихменево** | | | |
| Котельная | ТК1 | 273 | 33 |
| ТК1 | ТК2 | 159 | 114 |
| ТК2 | ТК3 | 159 | 164 |
| ТК3 | ТК4 | 159 | 104 |
| ТК4 | ул. Тургенева д.3 | 76 | 37 |
| ввод на д.3 ул. Тургенева | - | 57 | 6 |
| ТК4 | до поворота на ул.  Вокзальная | 159 | 94 |
| ввод на д.5 ул. Юбилейная | - | 57 | 2 |
| ввод на д.3 ул. Юбилейная | - | 57 | 2 |
| ввод на д.1 ул. Юбилейная | - | 57 | 16 |
| ТК5 | ТК6 | 57 | 52 |
| ввод на д.2 ул. Юбилейная | - | 25 | 17 |
| ввод на д.4 ул. Юбилейная | - | 25 | 1 |
| от поворота на ул.  Вокзальная | ул. Вокзальная д.10 | 133 | 37 |
| ул. Вокзальная д.10 | У1 | 133 | 65 |
| ввод на д.10 ул. Вокзальная | - | 57 | 8 |
| ввод №1 на д.8 ул.  Вокзальная | - | 57 | 8 |
| ввод №2 на д.8 ул.  Вокзальная | - | 57 | 8 |
| У1 | ТК8 | 108 | 80 |
| ТК8 | ул. Вокзальная д.1 | 108 | 36 |
| вдоль д.1 ул. Вокзальная | - | 76 | 58 |
| ввода на д.1 ул. Вокзальная | ул. Тургенева д.9 | 40 | 46 |
| ввод на д.3 ул. Вокзальная | - | 76 | 22 |
| ТК3 | ул. Тургенева д.2 | 114 | 37 |
| ул. Тургенева д.2 | У2 | 108 | 71 |
| У2 | ТК9 | 108 | 10 |
| ввод на д.2 ул. Тургенева | - | 57 | 1 |
| ввод на д.4 ул. Тургенева | - | 57 | 1 |
| ТК9 | д.5 ул. Тургенева | 89 | 50 |
| ТК2 | ТК10 | 89 | 89 |
| ввод на д.22  ул.Центральная | - | 25 | 10 |
| У3 | ул. Клубная д.11 | 76 | 80 |
| ул. Клубная д.11 | ул. Клубная д.9 | 32 | 20 |
| ТК10 | ул.Центральная д.28 | 57 | 50 |
| ввод на д.28  ул.Центральная | - | 25 | 10 |
| ТК10 | ТК11 | 89 | 100 |
| ввод на КНС | - | 57 | 20 |
| ввод на д.17 ул. Клубная | - | 25 | 5 |
| ввод на д.19 ул. Клубная | - | 25 | 7 |
| ТК11 | ул. Гоголя д.46 | 40 | 197 |
| ТК11 | ул. Клубная д.7 | 57 | 86 |
| ввод на д.22 ул. Клубная | - | 25 | 30 |
| ввод на д.22 ул. Клубная | - | 32 | 30 |
| ввод на д.13 ул. Клубная | - | 25 | 6 |
| ввод на д.7 ул. Клубная | - | 25 | 5 |
| Котельная | У4 | 133 | 78 |
| У4 | ТК13 | 89 | 60 |
| У4 | ТК14 | 76 | 72 |
| ввод на д.5 ул. Клубная | - | 57 | 26 |
| ввод на д.22 ул. Тугаринова | - | 57 | 24 |
| ввод на д.4 ул. Клубная | - | 32 | 90 |
| У5 (у котельной) | ТК15 | 89 | 20 |
| ТК15 | ул. Тугаринова д.13 | 57 | 46 |
| У6-1 | У6 | 89 | 50 |
| ввод на д.18  ул.Центральная | - | 57 | 28 |
| ввод на д.16  ул.Центральная | - | 57 | 12 |
| ввод на д.14  ул.Центральная | - | 57 | 26 |
| У7 | У8 | 57 | 103 |
| У8 | до ввода на д.13  ул.Центральная | 40 | 40 |
| ввод на д.11  ул.Центральная | - | 25 | 5 |
| ввод на д.13  ул.Центральная | - | 25 | 5 |
| У9 | У10 | 40 | 60 |
| ввод на д.4 ул. Фрунзе | - | 25 | 5 |
| У11 | ТК17 | 108 | 17 |
| ТК18 | Центр досуга | 57 | 8 |
| У12 | ТК19 | 108 | 20 |
| ТК19 | ТК20 | 76 | 23 |
| ТК20 | д.7 ул. | 57 | 19 |
| **Котельная Кирпичного завода п. Песочное** | | | |
| У-0 | У-1 | 89 | 42 |
| У-2 | ТК-1 | 32 | 20 |
| ТК3 | д.№67 | 57 | 65 |
| У-3 | ТК-2 | 89 | 60 |
| ТК-2 | д.№75б | 57 | 5 |
| ИТОГО: | | | 192 |
| **Котельная с. Никольское** | | | |
| Котельная | УТ5 | 133 | 161 |
| УТ2 | д/с | 57 | 74 |
| УТ3 | УТ3а | 108 | 7 |
| УТ3а | Школа | 108 | 20 |
| УТ5 | УТ6 | 133 | 164 |
| ТК1 | Амбулатория | 57 | 27 |
| УТ6 | ТК2 | 133 | 35 |
| ТК2 | д.6 | 108 | 13 |
| д.6 | д.6 | 108 | 16 |
| д.6 | д.4 | 108 | 13 |
| д.4 | д.4 | 108 | 16 |
| д.4 | д.2 | 108 | 20 |
| д.2 | д.2 | 108 | 16 |
| д.2 | Клуб | 108 | 98 |
| ТК2 | УТ7 | 108 | 10 |
| УТ7 | УТ9 | 108 | 55 |
| УТ9 | д.3 | 89 | 42 |
| д.3 | д.3 | 89 | 16 |
| д.3 | д.1 | 89 | 28 |
| ИТОГО: | | | 831 |
| **Котельная с. Костино** | | | |
| Сети отопления | | | |
| Котельная | УТ1 | 159 | 271 |
| УТ1 | д.18 | 57 | 19 |
| УТ1 | УТ3 | 159 | 60 |
| УТ3 | УТ6 | 108 | 4 |
| УТ6 | УТ4 | 108 | 10 |
| УТ4 | УТ5 | 108 | 3 |
| УТ5 | д.24 | 57 | 14 |
| УТ5 | д.20 | 89 | 65 |
| УТ4 | магазин | 57 | 15 |
| УТ6 | д.26 | 57 | 14 |
| УТ3 | УТ7 | 159 | 55 |
| УТ7 | УТ14 | 76 | 22 |
| УТ14 | д.28 | 108 | 10 |
| УТ14 | д.32 | 108 | 25 |
| УТ7 | УТ8 | 159 | 8 |
| УТ8 | д.30 | 57 | 20 |
| УТ9 | УТ10 | 89 | 29 |
| УТ10 | д.39 | 89 | 70 |
| УТ10 | ЦРП | 32 | 5 |
| УТ9 | УТ12 | 159 | 32 |
| УТ11 | УТ13 | 89 | 14 |
| УТ11 | д.38 | 57 | 6 |
| УТ13 | УТ15 | 89 | 80 |
| УТ15 | д.42 | 89 | 44 |
| УТ13 | д.41 | 57 | 85 |
| УТ15 | детский сад | 76 | 20 |
| Котельная | У07 | 219 | 35 |
| Сети ГВС | | | |
| УТ1 | д.18 | 32 | 19 |
| УТ1 | УТ3 | 89 | 60 |
| УТ3 | УТ6 | 76 | 4 |
| УТ4 | УТ5 | 57 | 3 |
| УТ5 | д.24 | 25 | 4 |
| УТ5 | д.20 | 32 | 65 |
| УТ6 | д.26 | 25 | 7 |
| УТ3 | УТ7 | 76 | 55 |
| УТ7 | УТ14 | 32 | 22 |
| УТ14 | д.28 | 32 | 10 |
| УТ14 | д.32 | 32 | 25 |
| УТ7 | УТ8 | 76 | 8 |
| УТ8 | д.30 | 32 | 20 |
| УТ8 | УТ9 | 76 | 18 |
| УТ9 | УТ10 | 32 | 29 |
| УТ10 | д.39 | 32 | 70 |
| УТ10 | ЦРП | 25 | 5 |
| УТ11 | д.42 | 40 | 138 |
| УТ11 | д.38 | 25 | 6 |
| ИТОГО: | | | 1 646 |
| **Котельная пос. Красная горка** | | | |
| Сети отопления | | | |
| У-1 | У-7 | 159 | 26 |
| У-7 | Технотерм | 57 | 7 |
| У-1 | У-5 | 159 | 70 |
| У-5 | ТК-1 | 159 | 38 |
| ТК-1 | д.23 | 108 | 9 |
| ТК-1 | У-4 | 159 | 34 |
| д.27 | д.27 | 76 | 46 |
| У-4 | д.25 | 89 | 3 |
| У-4 | д.29 | 57 | 9 |
| Сети ГВС | | | |
| У-1 | У-5 | 108 | 70 |
| У-5 | ТК-1 | 57 | 38 |
| ТК-1 | д.23 | 57 | 9 |
| ТК-1 | У-4 | 57 | 34 |
| д.27 | д.27 | 108 | 46 |
| У-4 | д.25 | 57 | 3 |
| У-4 | д.29 | 57 | 9 |
| ИТОГО: | | | 451 |
| У-9 - У-13 | | 159 | 192 |
| ТК2-д.16 | | 89 | 19 |
| ТК8 - ТК11 | | 57 | 488 |
| ТК11 - д.8 | | 45 | 40 |
| ТК11 - д.6 | | 32 | 60 |
| ТК9 - д.9 | | 32 | 32 |
| ТК10 - д.11 | | 32 | 2 |
| ТК14 - д.2 | | 32 | 16 |
| УТ-1 -УТ-14 | | 219 | 110 |
| У-3а - У-3б | | 108 | 168 |
| ТК24 - Ангар | | 45 | 20 |
| ТК27 - д.9а | | 32 | 6 |
| ТК28 - д.9б | | 32 | 6 |
| ТК26 - д.8 | | 32 | 3 |
| ТК28 - ТК32 | | 57 | 134 |
| ТК29 - д.7а | | 25 | 6 |
| ТК30 - д.7б | | 25 | 6 |
| У-4 - ТК35 | | 159 | 60 |
| ТК37 - д.10 | | 32 | 78 |
| ТК13 - УТ1 | | 159 | 47 |
| ИТОГО: | | | 1493 |